如何从一个球冠扩展到整个三维频谱空间？答案就是改变照明角度，这正是FPM的LED阵列所擅长的。

- 旋转爱瓦尔球： 根据爱瓦尔球的构造，其球心位置由入射波矢 $\mathbf{k}_i$ 决定。当我们通过点亮不同的LED来改变照明角度时，我们就在改变 $\mathbf{k}_i$ 的方向。这会导致整个爱瓦尔球在k空间中绕着原点旋转。

- 频谱填充（Spectrum Filling）：

  - 每一次不同角度的照明，都对应于一个不同姿态的爱瓦尔球（球冠）。

  - 通过FPM的角度扫描，我们可以获得一系列不同方向的球冠数据。

  - 将所有这些球冠数据“拼合”在同一个三维k空间中，就可以逐渐填充出一个更大的三维频谱区域。这个过程就像是用一个“球形刷子”在三维频谱空间中不断地“粉刷”，覆盖尽可能大的体积。

- 三维重构流程： 三维FPM的完整重构流程可以概括为： a. 数据采集：依次点亮LED阵列中的每个LED，对每个照明角度，采集一张（或多张，用于处理散焦）低分辨率图像。 b. 二维场恢复：对于每一个照明角度，利用2D FPM的算法（或其变种），从采集的强度图像中恢复出在相机平面上的复振幅场（振幅和相位）。 c. 场传播与频谱映射：将恢复出的二维复振幅场通过数值方法（如角谱法）反向传播到物体的焦平面，然后应用傅里叶衍射定理，将其二维频谱映射到k空间中对应的爱瓦尔球冠上。 d. 频谱融合与迭代：将所有照明角度得到的球冠数据融合到同一个三维频谱网格中。通常，这个过程也是迭代进行的，以确保不同球冠在重叠区域的数据一致性，并逐步优化整个三维频谱的估计。 e. 三维逆傅里叶变换：当三维频谱空间被充分填充后，执行一次三维逆傅里叶变换，即可从频谱 $\hat{f}(\mathbf{K})$ 重构出物理空间中的物函数 $f(\mathbf{r})$。 f. 折射率计算：最后，根据 $f(\mathbf{r})$ 与折射率的关系，计算出最终的三维折射率分布图 $n(x, y, z)$。

局限性——“缺失锥”问题（Missing Cone）： 由于物镜的NA总是有限的（小于折射率允许的最大值），即使照明角度可以覆盖很大的范围，k空间中沿轴向 $K_z$ 的一个双锥形区域（称为“缺失锥”）仍然是无法被测量的。这导致了三维重构结果在轴向（z方向）的分辨率通常低于横向（xy方向）的分辨率，是一种固有的物理限制。